***Załącznik Nr 1***

*do specyfikacji istotnych warunków zamówienia*

***Formularz Ofertowy***

Nazwa i siedziba wykonawcy:

…..............................................................................................................................…..................................................................................................

Telefon/fax- …………………………………………………………………..

Adres e-mail- …………………………………………………………………

Województwo- ……………………………………………………………….

Powiat- ……………………………………………………………………….

Regon- ……………………………………………………………………….

NIP- …………………………………………………………………………

Do: Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 8, 32-500 Chrzanów.

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie:

***„Sukcesywne dostawy modułów radiowych dla wodomierzy – II postępowanie”***

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia objętego ogłoszeniem zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i obejmujące wszystkie niezbędne do realizacji zamówienia koszty:

Cena ofertowa z VAT:……….….. zł

Słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

VAT:…………………. zł

Cena netto (bez VAT):…………….. zł

2. Deklaruję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganym terminem podanym w SIWZ.

3. Oświadczamy, że uważamy się związanymi z niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na składanie ofert.

4. Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

5. Oświadczamy, że oświadczenia załączone do oferty, opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień składania oferty.

6. Do oferty zostało złożone wadium w kwocie ……………………. zł zostało wniesione w dniu ……………….. w formie ……………………………………………………….

Zwrot wadium prosimy dokonać na konto: ……………………………………………………

lub adres : ………………………………………………………………………………………

7. [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia **/**następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom][[1]](#footnote-1):

|  |  |
| --- | --- |
| Lp. | Nazwa części zadania |
|  |  |
|  |  |

8. Niniejsza oferta składa się z ……… ponumerowanych i podpisanych stron.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. ………………………………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………………………………..

3. ………………………………………………………………………………………………..

4. ………………………………………………………………………………………………..

5. ………………………………………………………………………………………………..

6. ………………………………………………………………………………………………..

………………….. ………….………………………..

(data) (nazwisko i podpis upoważnionego

 przedstawiciela wykonawcy)

**Zamawiający, informuje że:**

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są **Wodociągi Chrzanowskie Spółka z o.o.** z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 8 w Chrzanowie.

2. W sprawach związanych z Państwa danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@wodociagi.chrzanowskie.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym może zostać udostępniona dokumentacja postępowania o udzielanie zamówienia.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez minimum 4 lata a w dalszym okresie tylko w przypadku koniecznym w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem przystąpienia do postępowania o udzielenie zamówienia.

7. Przysługuje Pani/Panu\* prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo przeniesienia danych i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana\* nie będą podlegały profilowaniu.

9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

**Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO**

Dotyczy postępowania pn: ***„Sukcesywne dostawy modułów radiowych dla wodomierzy – II postępowanie”***

Oświadczam, ze wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.\*

...................................... (miejscowość), dnia .................................. r.

................................................

(podpis)

*\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO - treści oświadczenia wykonawca nie składa.*

***Załącznik Nr 1a***

*do specyfikacji istotnych warunków zamówienia*

| **L.p.** | **Typ modułu** | **Ilość** | **Cena jedn.****netto** | **Wartość netto** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *szt.* | *zł/szt.* | *zł* |
| 1. | **Moduły radiowe 868Mhz do wodomierzy domowych DN 15 - DN 40 z wbudowanym rejestratorem**  | 1 000 |  |  |
| **razem wartość netto:** |  |
| **VAT 23%** |  |
| **razem wartość brutto:** |  |

***Załącznik cenowy i orientacyjne ilości zapotrzebowania***

***modułów radiowych dla wodomierzy***

1. Ze względu na wdrożony i rozwijany u odbiorców Zamawiającego system radiowego odczytu wodomierzy, wymaga się aby oferowane moduły i system ich komunikacji był kompatybilny z protokołem radiowym Sensus RF.

2. Wymagania szczegółowe dla komunikacji radiowej:

- jednokierunkowy telegram informacji z modułu radiowego RF z dodatkową możliwością komunikacji dwukierunkowej (zdalna komunikacja i konfiguracja),

- wbudowany drugi tryb komunikacji radiowej "wMbus" (OMS)

- komunikacja radiowa przygotowana do aplikacji odczytu pieszego „walk by” oraz odczytu z samochodu „drive by”,

- możliwość rozbudowy w tryb odczytu zdalnego [AMR] – konfiguracja wodomierzy jako poziomej sieci radiowej (z wykorzystaniem repeaterów i bramki GSM/GPRS).

3. Wymagania szczegółowe dla rejestratora cyfrowego:

- indeks z wodomierza z programowanym interwałem czasowym,

- indeks bieżący,

- indeks na wybrany dzień miesiąca,

- objętość przepływu wstecznego,

- przepływ maksymalny z znacznikiem czasu,

- przepływ minimalny z znacznikiem czasu.

………………….. ………….………………………..

(data) (nazwisko i podpis upoważnionego

 przedstawiciela wykonawcy)

***Załącznik Nr 2***

*do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.*

**Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:**

**Nazwa wykonawcy:**

…..............................................................................................**Siedziba wykonawcy:**

…....................................................................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie zadanie: ***„Sukcesywne dostawy modułów radiowych dla wodomierzy – II postępowanie”***

**Oświadczamy, że:**

1. Jesteśmy zarejestrowani jako ….............................................................................................. *[firma/spółka/przedsiębiorstwo/inne]1*

utworzona(e) zgodnie z prawem…………………………….. *i* spełniamy warunki udziału w

 *[nazwa kraju/][[2]](#footnote-2)*

w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia.

2. Potwierdzamy, że:

2.1. Nie podlegamy wykluczeniu.

2.2. Wykonaliśmy dostawy modułów radiowych dla wodomierzy o wartości co najmniej 150 000 zł z VAT, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

………………….. ………….………………………..

(data) (nazwisko i podpis upoważnionego

 przedstawiciela wykonawcy)

***Załącznik nr 3***

*do specyfikacji istotnych warunków zamówienia*

**Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia**

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie na wykonanie zadanie:

***„Sukcesywne dostawy modułów radiowych dla wodomierzy – II postępowanie”***

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 18 ust. 1, 2 i 3 „Regulaminu zamówień powyżej 30 000 eur”:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania przez zamawiającego, nie wykonali zamówienia lub wykonali je z nienależytą starannością lub wykonali nieterminowo i zostało to pisemnie stwierdzone przez zamawiającego lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej w wysokości nie niniejszej niż 500 zł;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

3) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181 – 188, art. 189a, art. 218 – 221, art. 228 – 230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270 – 309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. -Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

4) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo -akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 3;

5)wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

6) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

7) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

8) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

9) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji noże być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

10) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

11) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r., poz. 1212,1844 i 1855 oraz z 2016 r., poz. 437 i 544);

12) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne;

13) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634),złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może wykluczyć wykonawcę :

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r – Prawo restukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016r., poz. 615);

2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych , z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 5, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

3. Wykluczenie wykonawcy następuje :

1) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt. 3) lit. a-c i pkt. 4, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt. 3) lit. a-c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o których mowa :

a) w ust. 1 pkt. 3) lit. d i pkt. 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, która została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt. 3) lit. d,

b) w ust. 1 pkt. 5,

- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

3) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt. 8 i 10, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawa wykluczenia;

4) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 11, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne;

5) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 12), jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

………………….. ………….………………………..

(data) (nazwisko i podpis upoważnionego

 przedstawiciela wykonawcy)

***Załącznik Nr 4***

 *do specyfikacji istotnych warunków zamówienia*

**Wzór wykazu wykonanych dostaw**

**Nazwa wykonawcy:**

…..............................................................................................**Siedziba wykonawcy:**

…....................................................................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie zadanie: ***„Sukcesywne dostawy modułów radiowych dla wodomierzy – II postępowanie”***

**Oświadczamy, że:**

Stosownie do warunku podanego w pkt. 5.3 SIWZ wykonałem (wykonaliśmy) następujące dostawy:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot dostaw** | **Daty dostaw** | **Wartość dostaw z VAT** | **Odbiorca****(nazwa, adres, nr tel.)** |
|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

…………………………….…… …………………………….………….……

(data) nazwisko i podpis upoważnionego

 przedstawiciela Wykonawcy)

**INFORMACJA:**

 **na wezwanie Zamawiającego** Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wskazanych w tabeli powyżej dostaw.

***Załącznik Nr 5***

*do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.*

**Informacja o przynależności do grupy kapitałowej**

**Nazwa wykonawcy:**

…..............................................................................................**Siedziba wykonawcy:**

…....................................................................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu na wykonanie zadania:

***„Sukcesywne dostawy modułów radiowych dla wodomierzy – II postępowanie”***

oświadczam, że\*:

 nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 luty 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z dnia 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634).

 należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 luty 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z dnia 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), w której skład wchodzą poniższe podmioty:



*\*właściwe zaznaczyć znakiem x, a jeśli dotyczy odpowiednio wypełnić.*

………………………….…… .....…………………………….………….……

(data) (nazwisko i podpis upoważnionego

 przedstawiciela Wykonawcy)

**INFORMACJA:**

Po zamieszczeniu na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców:

- wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

- każdy wspólnik spółki cywilnej

***Załącznik Nr 6***

*do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.*

**Wzór karty gwarancyjnej dla modułów radiowych**

1. Zamawiający:

**Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o.**

**ul. Jagiellońska 8**

**32-500 Chrzanów**

2. Wykonawca:

.................................................................................................

3. Umowa (Nr, z dnia): .......................................

4. Przedmiot umowy objęty gwarancją: ***moduły radiowe dla wodomierzy.***

5. Charakterystyka przedmiotu gwarancji:Moduły radiowe 868Mhz do wodomierzy domowych DN 15 - DN 40 z wbudowanym rejestratorem

6. Data odbioru partii towaru (dzień, miesiąc, rok): ..................................................

7. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejsza kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

8. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres 24 miesięcy licząc od dnia odbioru partii towaru określonego w pkt. 6.

9. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru na własny koszt wadliwych modułów radiowych, załatwienia reklamacji w terminie 21 dni, licząc od daty zgłoszenia. W przypadku dokonania naprawy reklamowanych towarów, bieg okresu gwarancji i rękojmi zostaje wydłużony o okres ich naprawy (z uwzględnieniem czasy dostawy do Zamawiającego). Jeżeli towar nie nadaje się do naprawy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar wolny od wad w terminie reklamacji.

10. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, a Zamawiający do protokolarnego odbioru zakwestionowanych poprzednio towarów jako wadliwych.

 **Postanowienia niniejszej gwarancji akceptuje**

 **....................................................................................**

 *(miejscowość, data, pieczątka i podpis)*

1. Niepotrzebne skreślić. [↑](#footnote-ref-1)
2. 1Odpowiednio wypełnić

 Odpowiednio wypełnić [↑](#footnote-ref-2)